ANNEX A – Notice 191NLE26I0022

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| Item | Description (English) | Description (Spanish) | Qty | UoM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Supply of calibration traps. Part number M0001965-100. Pack x 100 traps each. | Suministro de trampas de calibración. Paquetes de 100 trampas cada uno. Part number M0001965-100 | 100 | Pk -Packet |
| 2 | Supply of verification traps. Part number M0001966-100. Pack x 100 traps each. | Suministro de trampas de verificación. Paquetes de 100 trampas cada uno. Part number M0001966-100 | 100 | Pk -Packet |
| 3 | Supply of sample traps from Teflon-coated fiberglass. Part number M0001964-100. Pack x 100 traps each. | Suministro de trampas de muestras, elaboradas en fibra de vidrio cubierta con teflon. Paquetes de 100 trampas cada uno. Part number M0001964-100 | 360 | Pk -Packet |
| 4 | Long Life Negative Ion Dopant. Part number MP005810 | Dopantes negativos de larga duracion. Part number MP005810 | 40 | Ea -each |
| 5 | Long Life Positive Ion Dopant. Part number MP035087 | Dopantes positivos de larga duracion. Part number MP035087 | 40 | Ea -each |
| 6 | Dryer material. Part number MP035019 | Material secante. Part number MP035019 | 60 | BT - bottle |
| 7 | Replacement Membranes, Part number PA005007. kit x 5 membranes each. | Membranas de reemplazo, Part number PA005007. kit x 5 membranas each. | 40 | KT - kit |
| 8 | Canned air, Can x. Part number MP075003 | Embase en lata con aire comprimido. Part number MP075003 | 40 | CN -can |
| 9 | Isopropyl Alcohol Wipes. Part number MP075037. Box x 50 wipes each | Paños con Alcohol Isopropilico. Part number MP075037. Caja x 50 paños each | 40 | BX - box |
| 10 | Isopropyl Alcohol Swabs. Part number MP075002. Box x 25 swabs each | Copitos con Alcohol Isopropilico. Part number MP075002. Caja x 25 copitos each | 40 | BX - box |
| 11 | Cotton gloves. Pack x 12 gloves each. Sizes: 60 size M; 60 size L | Guantes de algodon. Paquete x 12 guantes cada uno. Tallas: 60 paquetes talla M; 60 paquetes talla L | 120 | PK - Packet |
| 12 | Desorber. Part E1000004 for Hardened Mobile Trace detector | Desorber. Part E1000004 para Hardened Mobile Trace detector | 3 | Ea -each |
| 13 | CPU/Software IT3 for Itemiser 3 | CPU/Software IT3 para Itemiser 3 | 1 | Ea -each |
| 14 | Power board. Part E0001119B for Hardened Mobile Trace detector | Tablero de poder. Parte E0001119B para detector de trazas Hardened Mobile Trace detector | 6 | Ea -each |
| 15 | Pump of samples. Part M0001702 for hardened Mobile Trace detector | Bomba de muestras. Parte M0001702 para detector de trazas Hardened Mobile Trace detector | 4 | Ea -each |
| 16 | Pump of samples. for Itemiser 3 | Bomba de muestras. Para Itemiser 3 | 2 | Ea -each |
| 17 | Transducer. Part E0001109 for Hardened Mobile Trace detector | Transductor. Parte E0001109 para Hardened Mobile Trace detector | 2 | Ea -each |
| 18 | Transducer. Part E0001049 for Itemiser 3 | Transductor. Parte E0001049 para Itemiser 3 | 2 | Ea -each |
| 19 | Desorber Cable for Hardened Mobile trace detector | Cable desorbente para detector de trazas Hardened Mobile Trace detector | 3 | Ea -each |
| 20 | HV Board. Part E0001146 for Hardened Mobile Trace detector | Tablero HV. Parte E0001146 para detector de trazas Hardened Mobile Trace detector | 2 | Ea -each |
| 21 | Power adapter. Part E0002569 for Hardened Mobile Trace detector | Adaptador de poder. Parte E0002569 para detector de trazas Hardened Mobile Trace detector | 2 | Ea -each |
| 22 | Detector pump. For Itemiser 3 | Bomba detectoras. Para Itemiser 3 | 2 | Ea -each |
| 23 | Monitor. Part E619206 for Itemiser 3 | Monitor. Parte E619206 para Itemiser 3 | 2 | Ea -each |
| 24 | Shipping charge for line items 1 through 23, from vendor/manufacturer facilities within U.S. to INL freight in Florida | Envío de las partes y suministros descritos en los items 1 a 23, al Freight Forwarder de INL en Miami, USA. | 1 | SV - Service |